## Hoja1
|  | PROCESO: CONTROL DE CALIDAD | [9 empty] | Código | CCA-PM-FO28-03
|  | FORMATO: REGISTRO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS | [9 empty] | Versión | 3
[12 empty] | Fecha | 2025-07-25
FECHA INCIAL | ASPECTO | DESCRIPCION
2025-09-10 | Requisito Incumplido | Lista de verificación nivel de bioseguridad 2. Ítem 19. Todas las soluciones preparadas están debidamente etiquetadas.
| Descripcion de no conformidad encontrada | Preparan soluciones de hipoclorito y la etiqueta no contienen todos los datos completos.
| Metodología para definición de causas | 5 porqués |  |  |  | X | árbol de problemas |  |  |  | Espina de pescado
| Determinación de las causas que originaron la inconformidad | 1_¿Por qué las etiquetas de hipoclorito no contienen todos los datos completos? -Porque el diseño de la etiqueta actual solo contemplaba tres campos básicos (fecha de preparación, concentración y responsable) y no incluía otros datos críticos necesarios para el control y trazabilidad. 2_¿Por qué el diseño de la etiqueta solo contemplaba campos básicos? Porque no se realizó una identificación completa de todos los requisitos de información necesarios para el manejo seguro y trazable de las soluciones de hipoclorito en el momento del diseño inicial. 3_ ¿Por qué no se identificaron todos los requisitos de información necesarios? Porque no se consultaron las normativas de seguridad química, buenas prácticas de laboratorio y requisitos de trazabilidad aplicables antes de diseñar el formato de etiqueta. 4_ ¿Por qué no se consultaron las normativas y buenas prácticas aplicables? Porque no existía un procedimiento establecido que definiera los pasos para el diseño de etiquetas de productos químicos en el laboratorio, incluyendo la revisión de requisitos normativos. 5_ ¿Por qué no existía un procedimiento establecido para el diseño de etiquetas? Porque no se había implementado un sistema de gestión de calidad integral que incluyera procedimientos estandarizados para todas las actividades críticas del laboratorio, incluyendo el etiquetado de reactivos y soluciones preparadas.
| Sección, actividad , tarea en la cual se detecto la inconformidad | Estandar 4. Bioseguridad y gestión de residuos Detección: Lista de verificación nivel de bioseguridad 2 - LSPD | [5 empty] | Subgerencia | Operativa
[8 empty] | Actividad | Preparación de soluciones
[8 empty] | Tarea | Etiqueteado de soluciones
FECHA CIERRE | ACCION PREVENTIVA | [6 empty] | ACCION CORRECTIVA
| DESCRIPCION |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE EJECUCIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE EJECUCIÓN
2025-10-31 | [7 empty] | 1_Implementar nueva etiqueta completa con todos los campos requeridos 2_Re-etiquetar todas las soluciones de hipoclorito existentes 3_Capacitar al personal en el uso del nuevo formato |  |  |  | 1_Coordinador laboratorio 2_Personal de laboratorio 3_ Coordinador laboratorio |  | 1_ 20-24/10/2025 2_ 29-31/10/2025 3_ 27/10/2025
| Eficiencia de los resultados obtenidos | [6 empty] | Eficiencia de los resultados obtenidos
| Accion concluida | SI |  | NO |  |  |  | Acción concluida | Si |  |  | NO
| Observaciones | [6 empty] | Observaciones
FECHA INCIAL | ASPECTO | DESCRIPCION
2025-09-10 | Requisito Incumplido | Lista de verificación nivel de bioseguridad 2. Ítem 26. El personal de laboratorio que realiza las actividades de limpieza, desinfección, esterilización y recolección de la ruta sanitaria cuenta con la competencia para realizar estas actividades.
| Descripcion de no conformidad encontrada | Para limpieza y desinfeccion presentan la evaluacion teorica de 2 personas que realizan actividad de limpieza y desinfeccion, no se evidencia la practica del entrenamiento. Como seguimiento al proceso presentan el control ambiental CCA-PM-FO-87.
| Metodología para definición de causas | 5 porqués |  |  |  |  | ärbol de problemas |  |  |  | Espina de pescado |  |  | x
| Determinación de las causas que originaron la inconformidad | Problema central (cabeza del pez): Falta evidencia de entrenamiento práctico en el desarrrollo de las activiadades de limpieza y desinfección. Categorías y causas posibles: 1. Métodos / Procedimientos _El CCA-PM-PR02-04 Programa de inducción y entrenamiento al laboratorio de control de calidad no tiene documentado el procedimiento específico para el entrenamniento del personal en las actividades de limpieza y desinfección. _No se han definido pel formáto especófico para la demostración práctica 2. Personas _El personal auxiliar de laboratorio requiere el entrenamiento específico en los procedimientos in situ establecidos en el CCA-PM-PR2-05 Procedimiento de limpieza y desinfección de laboratorio, por componente. _El Personal desconoce importancia demostración Falta personal de apoyo para la supervisión del entrenamiento práctico. 3. Equipos / Tecnología _No Aplica: se cuenta con insumos de limpieza disponibles para práctica y EPP suficientes para entrenamiento 4. Ambiente / Infraestructura _No Aplica: infraestructura disponible para desarrollo de los entrenamientos 5. Documentación / Registros _No se cuenta con un acta de entrenamiento en donde se documento este proceso para cada actividad que lo requiera. 6. Gestión / Supervisión _La revisión interna no ha detectado la breche entre la cacpitación y el entrenamiento requerido por el personal
| Sección, actividad , tarea en la cual se detecto la inconformidad | Estandar 4. Bioseguridad y gestión de residuos Detección: Lista de verificación nivel de bioseguridad 2 - LSPD | [5 empty] | Subgerencia | Operativa
[8 empty] | Actividad | Capacitación y entrenamiento del personal
[8 empty] | Tarea | Entrenamiento del personal en actividades de limpieza y desinfección
ACCION PREVENTIVA | [7 empty] | ACCION CORRECTIVA
FECHA CIERRE | DESCRIPCION |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE EJECUCIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE EJECUCIÓN
2026-03-31 | [7 empty] | 1. Actualizar el CCA-PM-PR02-04 Programa de inducción y entrenamiento al laboratorio de control de calidad, con los siguientes ajustes: a) Diseñar e implementar una lista de verificación práctica para evaluar el desempeño del personal durante las actividades de limpieza y desinfección, incluyendo criterios como:  Uso correcto de EPP  Preparación adecuada de soluciones.  Tiempo de contacto.  Eliminación segura de residuos.  Cumplimiento de las concentraciones y frecuencias definidas en el procedimiento. b) Incorporar la verificación de competencia dentro del Programa de Inducción y Entrenamiento (CCA-PM-PR02-04), estableciendo periodicidad mínima anual o ante cambios de personal o productos de limpieza. 2. Realizar demostración práctica y documentarla de los procedimientos definidos en el CCA-PM-PR2-05 Procedimiento de limpieza y desinfección de laboratorio 3. Usar el formato de Acta institucional para documentar las actividades de entrenamiento práctico y registrar en la misma los resultados de la evaluación, firmados por evaluador y el participante.} 4. Realizar simulacros supervisados de las actividades críticas (por ejemplo, derrame biológico o limpieza terminal) como parte del fortalecimiento práctico del equipo. |  |  |  | 1_Coordinador de laboratorio y gestion talento humano 2 y 3 Coordinador de laboratorio 4. Coordinador de laboratorio- bacteriologa |  | 1_ 02/02//2026 2 y 3_ 27/02/2026 4_ 25/03/2026
| Eficiencia de los resultados obtenidos | [6 empty] | Eficiencia de los resultados obtenidos
| Accion concluida | SI |  | NO |  |  |  | Acción concluida | Si |  |  | NO
| Observaciones | [6 empty] | Observaciones
FECHA INCIAL | ASPECTO | DESCRIPCION
2025-09-10 | Requisito Incumplido | Lista de verificación nivel de bioseguridad 2. Ítem 37. Los desagues del piso del laboratorio cuentan con rejillas o trampas de agua para evitar el ingreso de plagas.
| Descripcion de no conformidad encontrada | No cuenta con rejillas en ningun area del laboratorio. OBSERVACIÓN: En la herramienta verificación estándares de calidad Res 1619/2015, no exige la instalación de desagues en el laboratorio, por lo tanto la acción de mejora se enfocará en realizar las adecuaciones para evitar el ingreso de plagas, que es el objeto del requisito a cumplir.
| Metodología para definición de causas | , |  |  |  |  | ärbol de problemas |  |  |  | Espina de pescado |  |  | X
| Determinación de las causas que originaron la inconformidad | Problema central (cabeza del pez): Los desagües del piso del laboratorio no cuentan con rejillas o trampas de agua para evitar que entren insectos y roedores en ninguna área del laboratorio. Categorías y causas posibles: 1. Métodos / Procedimientos _En el CCA-PM-PRO03-01 PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS no esta definida la periodicidad para el control de plagas preventivo. _Falta especificación técnica para la rejilla del desague del laboratorio 2. Personas _Falta conocimiento técnico sobre control de vectores y periodicidad de ejecución del mismo _No esta definido el responsable de la ejecución de las actividades descritas en el CCA-PM-PRO03-01 PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 3. Equipos / Tecnología _ El desague existente del lavapies no tienen rejilla, éste a su vez se vuelve foco de plagas. 4. Ambiente / Infraestructura _Condiciones que favorecen el ingreso de plagas 5. Documentación / Registros _Falta establecer en el CCA-PM-PRO03-01 PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS cronograma con la periodicidad y responsable del diligenciamiento de los formatos CCA-PM-F073-01 FORMATO DIAGNOSTIOCO DE INSTALACIONES E IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO y del CCA-PM-FO45-01 FORMATO CONTROL DE PLAGAS. 6. Gestión / Supervisión _No hay inspección de control de vectores periodicamente _Falta seguimiento al control de vectores
| Sección, actividad , tarea en la cual se detecto la inconformidad | Estandar 4. Bioseguridad y gestión de residuos Detección: Lista de verificación nivel de bioseguridad 2 - LSPD | [5 empty] | Subgerencia | Operativa
[8 empty] | Actividad | Adecuaciones locativas en laboratorio de control de calidad
[8 empty] | Tarea | Control integrado de plagas
+ | [7 empty] | ACCION CORRECTIVA
FECHA CIERRE | DESCRIPCION |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE EJECUCIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE EJECUCIÓN
2026-02-06 | [7 empty] | _1.Incluir cronograma anual de inspección preventiva para plagas con responsable qa cargo en el CCA-PM-PRO03-01 PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS _2. Incluir en el documento anterior el responsable de diligenciacmiento y supervisión de los CCA-PM-F073-01 FORMATO DIAGNOSTICO DE INSTALACIONES E IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO y del CCA-PM-FO45-01 FORMATO CONTROL DE PLAGAS, con su respectiva frecuencia. _3. Gestionar ante el Comite institucional de gestión y desempeño la aporbación de los cambios realizadods al CCA-PM-PRO03-01 PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS _4. Realizar la socialización del CCA-PM-PRO03-02 PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS _5. Suspender el lavapies al ingreso del laboratorio ya que no se está haciendo uso de este espacio. _6. Elaborar acta de instalación y registro fotográfico de las portecciones contra plagas colocadas, incluyendo fecha, responsable y ubicación |  |  |  | 1,2,3 y 4 Coordinador de laboaratorio 5 y 6. Subgerente operativa - personal operativo - coordinador de laboratoerio |  | 1_ 07/11/2025 2_ 14/11/2025 3_30/12/2025 4_ 06/02/2026 5_15/02/2026 6_15/02/2026
| Eficiencia de los resultados obtenidos | [6 empty] | Eficiencia de los resultados obtenidos
| Accion concluida | SI |  | NO |  |  |  | Acción concluida | Si |  |  | NO
| Observaciones | [6 empty] | Observaciones
FECHA INCIAL | ASPECTO | DESCRIPCION
2025-09-10 | Requisito Incumplido | Lista de verificación nivel de bioseguridad 2. Ítem 41. Los muebles (mobiliarios, gavetas y sillas) cuentan con funciones de ajuste ergonómico, permiten la comodidad durante el trabajo y pueden ayudar a reducir la posibilidad de incidentes/accidentes.
| Descripcion de no conformidad encontrada | No se cuenta con espacios para las piernas debajo de los mesones, las sillas son de plastico y no tienen para graduar altura.
| Metodología para definición de causas | 5 porqués |  |  |  |  | ärbol de problemas |  |  | X | Espina de pescado
| Determinación de las causas que originaron la inconformidad | Problema central: Mobiliario no ergonómico Causas del problema (raíces): Gestión documental: No se incluyen en los estudios previos las especificaciones técnicas ergonómicas en el proceso de adquisición de mobiliario para el personal de laboratorio de control de calidad Recursos humanos: Falta de programa de capacitación continua en identificación de riesgos ergonómicos para líderes de área y personal operativo No se realizan evaluaciones de clima laboral que identifiquen molestias o incomodidades del personal relacionadas con el mobiliario. Planificación y seguimiento: No se cuenta con rubro para mobiliario del laboratorio de control de calidad Falta de evaluación de riesgos ergonómicos en los puestos de los analistas de laboratorio Gestión de la calidad: Inexistencia de procedimiento documentado para validación y verificación de infraestructura y equipamiento que garantice condiciones ergonómicas Falta de inclusión de requisitos ergonómicos en las auditorías internas de calidad del laboratorio Consecuencias (ramas): -Fatiga laboral del personal _Riesgo de lesiones osteomusculares _-Baja calidad en el trabjo por parte de los analistas.
| Sección, actividad , tarea en la cual se detecto la inconformidad | Estandar 4. Bioseguridad y gestión de residuos Detección: Lista de verificación nivel de bioseguridad 2 - LSPD | [5 empty] | Subgerencia | Administrativa y Financiera y Seguridad y Salud en el Trabajo
[8 empty] | Actividad | Adquisición de mobiliario
[8 empty] | Tarea | Elaboración de estudios previos con específicaciones técnicas
ACCION PREVENTIVA | [7 empty] | ACCION CORRECTIVA
FECHA DE CIERRE | DESCRIPCION |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE EJECUCIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
2026-02-16 | [7 empty] | 1. Realizar evaluación ergonómica de todos los puestos de trabajo del laboratorio 2. Adquirir sillas ergonómicas con ajuste de altura para cada puesto de trabajo 3. Modificar o reemplazar mesones que no permiten espacio adecuado para las piernas 4. Establecer especificaciones técnicas ergonómicas para futuras adquisiciones de mobiliario 5. Capacitar al personal sobre uso correcto del mobiliario ergonómico |  |  |  | 1,4 y 5: Profesional seguridad y salud en el trabajo 2. Subgerencia administrativa y financiera 3. Subgerencia operativa |  | _1. 31/10/2025 2. 02/02/2026 3. 30/11/2025 4. 30/11/2025 5. 30/11/2025
| Eficiencia de los resultados obtenidos | [6 empty] | Eficiencia de los resultados obtenidos
| Accion concluida | SI |  | NO |  |  |  | Acción concluida | Si |  |  | NO
| Observaciones | [6 empty] | Observaciones
FECHA INCIAL | ASPECTO | DESCRIPCION
2025-09-10 | Requisito Incumplido | Lista de verificación nivel de bioseguridad 2. Ítem 42. El laboratorio restringe el uso de cortinas y persianas
| Descripcion de no conformidad encontrada | En el area de fisico quimico tienen persianas.
| Metodología para definición de causas | 5 porqués |  |  |  | x | ärbol de problemas |  |  |  | Espina de pescado
| Determinación de las causas que originaron la inconformidad | 1_¿Por qué hay persianas en el área de fisicoquímico? - Porque no se ha adquirido polarizado que restrinja el paso de luz solar y se requiere mantener condiciones de temperatura adecuadas para el almacenamiento de reactivos 2. ¿Por qué no se ha adquirido el polarizado? - Porque no existe presupuesto asignado para la sustitución de las persianas por protección solar adecuada 3. ¿Por qué no existe presupuesto asignado? - Porque no se incluyó en el plan de inversiones a pesar de ser un requerimiento conocido del laboratorio 4. ¿Por qué no se incluyó en el plan de inversiones? - Porque no se priorizó como acción correctiva crítica para el cumplimiento de bioseguridad 5. ¿Por qué no se priorizó como acción crítica? - Porque no se realizó análisis de riesgo que evaluara el impacto de las persianas en la limpieza, desinfección y control de contaminación del área.
| Sección, actividad , tarea en la cual se detecto la inconformidad | Estandar 4. Bioseguridad y gestión de residuos Detección: Lista de verificación nivel de bioseguridad 2 - LSPD | [5 empty] | Subgerencia | Subgerencia operativa y subgerencia administrativa y financiera
[8 empty] | Actividad | Desarrollo de actividades del porgrama de limpieza y desinfección
[8 empty] | Tarea | Limpieza de ventanales- aseo general mensual
ACCION PREVENTIVA | [7 empty] | ACCION CORRECTIVA
FECHA CIERRE | DESCRIPCION |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE EJECUCIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
2025-11-28 | [7 empty] | 1. Gestionar e instalar polarizado nanocerámico en el área microbiologica y hacer seguimiento duarnte una semana para verficar cumplimiento de las lecturas de temperatura dentro de los rangos requeridos para insumos y equipos definidos en el CCA-PM-FO95-01 Caracterización de condiciones ambientales en áreas 2. Evaluar alternativas para control de luz que no comprometan la bioseguridad, a través de los respectivos estudios previos para su adquisicón. 3.Retirar las persianas del área de fisicoquímico 4. Instalar película de polarizado nanocerámico en la sala para análisis fisicoquímico del agua. |  |  |  | _1. Subgerente operativa y Bacteriologa 2. Coordinador de laboratorio 3. Personal de laboratorio 4. Contratista externo |  | 1_ 15/10/2025 2. 30/10/2025 3. 27/11/2025 4. 28/11/2025
| Eficiencia de los resultados obtenidos | [6 empty] | Eficiencia de los resultados obtenidos
| Accion concluida | SI |  | NO |  |  |  | Acción concluida | Si |  |  | NO
| Observaciones | [6 empty] | Observaciones
FECHA INCIAL | ASPECTO | DESCRIPCION
2025-09-10 | Requisito Incumplido | Lista de verificación nivel de bioseguridad 2. Ítem 43.Las mesas de trabajo son de fácil limpieza y desinfección, impermeables al agua, resistentes al calor.
| Descripcion de no conformidad encontrada | Los mesones son en baldosas y no son superficies lisas ya que tienen uniones abiertas.
| Metodología para definición de causas | 5 porqués |  |  |  |  | árbol de problemas |  |  |  | Espina de pescado |  |  | X
| Determinación de las causas que originaron la inconformidad | Problema central (cabeza del pez): Selección inadecuada de materiales de construcción sin considerar los requisitos específicos de bioseguridad para superficies de laboratorio. Categorías y causas posibles: 1. Métodos / Procedimientos _No hay criterios de selección de materiales para las pisos y mesones requeridos en el laboratorio. 2. Personas _Desconocimiento de técnicas adecuadas de instlación de pisos y mesones _ Personal no calificado en construcción para laboratorios. 3. Equipos / Tecnología _ No se cuenta con sellador para juntas _Herramientas inadecuadas para aplicación de selladores 4. Ambiente / Infraestructura _Baldosas con juntas abiertas _Material poroso que absorbe humedad _Diseño e mesones sin consideración debioseguridad _Sellado entre baldosas degradado por químicos y humedad 5. Documentación / Registros _Ausencia de especificaciones ténicas para superficies de laboratorio _No hay regiostro de inspección y mantenimiento en donde se evalúen las juntas entre baldosas 6. Gestión / Supervisión _Falta de supervisión técnica durante la construcción _Audencia de control de calidad en el porceso constructivo _Falta de planificación para mantenimiento preventivo de superficies _Ausencia de evaluación de riesgos asociados a superficies porosas en bioseguridad.
| Sección, actividad , tarea en la cual se detecto la inconformidad | Estandar 4. Bioseguridad y gestión de residuos Detección: Lista de verificación nivel de bioseguridad 2 - LSPD | [5 empty] | Subgerencia | Subgerencia operativa
[8 empty] | Actividad | Mantenimiento infraestructura
[8 empty] | Tarea | Sellado de juntas en mesones y pisos
ACCION PREVENTIVA | [7 empty] | ACCION CORRECTIVA
FECHA CIERRE | DESCRIPCION |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE EJECUCIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
2026-01-30 | [7 empty] | 1. Actualizar el formato CCA-PM-FO102-01 FORMATO INSPECCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA, para incluir la inspección de juntas en mesones y pisos 2. Evaluar el estado actual de todos los mesones del laboratorio aplicando el instrumento anterior 3. Reparar las juntas con sellado deficiente usando selladores apropiados para laboratorio 4. Planificar reemplazo progresivo de superficies por materiales lisos e impermeables 5. Como medida temporal, aplicar recubrimientos impermeables donde sea técnicamente viable |  |  |  | _1. Coordinador de laboratorio 2.Coordinador de laboratorio y personal operativo 3. Personal operativo 4. Subgerencia operativa - coordinador de laboratorio 5. Subgerente operativo y pesonal operativo |  | 1_. 10/10/2025 2. 30/10/2025 3. 12/12/2025 4. 30/01/2026 5. 30/01/2026
| Eficiencia de los resultados obtenidos | [6 empty] | Eficiencia de los resultados obtenidos
| Accion concluida | SI |  | NO |  |  |  | Acción concluida | Si |  |  | NO
| Observaciones | [6 empty] | Observaciones
FECHA INCIAL | ASPECTO | DESCRIPCION
2025-09-10 | Requisito Incumplido | Lista de verificación nivel de bioseguridad 2. Ítem 44. Cuenta con poceta exclusiva para lavado de manos.
| Descripcion de no conformidad encontrada | Cuenta con un solo lavamanos ubicado en el area de microbiologico. Falta lavamanos exclusivo en el area de fisico quimico
| Metodología para definición de causas | 5 porqués |  |  |  |  | árbol de problemas |  |  | x | Espina de pescado
| Determinación de las causas que originaron la inconformidad | Problema central: Insuficientes lavamanos exclusivos Causas del problema (raíces): Gestión documental: _Ausencia de planos arquitectónicos actualizados que identifiquen las necsiddaes de lavamanos por área segpun los procesos. _Carencia de registro de evaluaciones de riesgo que identifiquen la necesidad de lavamnos exclusivo por componente Recursos humanos: _Desconocimiento de requisitos de bioseguridad para el momento en que fue diseñado y construido el laboratorio _No se definió un perfil de competencias para responsables de ploanificación de infraestructura Planificación y seguimiento: _Presupuesto incial insuficiente Infraestructura _Diseño arquitectónico deficiente que no consideró el flujo de porcesos Gestión de la calidad: Falta de normatividad específica para la época en que fue construido el laboratorio Consecuencias (ramas): -Riesgo de contaminación cruzada _Contaminación cruzada entre áreas _Incumplimiento de buenas prácticas
| Sección, actividad , tarea en la cual se detecto la inconformidad | Estandar 4. Bioseguridad y gestión de residuos Detección: Lista de verificación nivel de bioseguridad 2 - LSPD | [5 empty] | Subgerencia | Administrativa y financiera, y Operativa
[8 empty] | Actividad | Implementación de Condiiones de bioseguridad
[8 empty] | Tarea | Lavado de manos sin contaminación cruzada con materiales o reactivos.
ACCION PREVENTIVA | [7 empty] | ACCION CORRECTIVA
FECHA CIERRE | DESCRIPCION |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE EJECUCIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
2025-10-30 | [7 empty] | 1. Adquirir e Instalar lavamanos exclusivo en el área de fisicoquímico ubicado en un lugar que impida contaminación cruzada entre áreas 2. Verificar que el lavamanos cuente con agua potable, jabón antibacterial y sistema de secado 3. Señalizar adecuadamente el lavamanos para uso exclusivo de lavado de manos 4. Conectar a red de desagüe apropiada |  |  |  | _1 y 2 Subgerencia administrativa y financiera y subgerencia operativa 3. Coordinación de laboratorio 4. Subgerencia operativa |  | 1 y 4_ 27/02/2026 2_06/03/2026 3_ 06/036/2025
| Eficiencia de los resultados obtenidos | [6 empty] | Eficiencia de los resultados obtenidos
| Accion concluida | SI |  | NO |  |  |  | Acción concluida | Si |  |  | NO
| Observaciones | [6 empty] | Observaciones
FECHA INCIAL | ASPECTO | DESCRIPCION
2025-09-10 | Requisito Incumplido | Lista de verificación nivel de bioseguridad 2. Ítem 52, Las tomacorrientes que se encuentran ubicados cerca de fuentes de agua (1 metro de distancia) están protegidas por GFCI (interruptores de circuitos de falla a tierra)
| Descripcion de no conformidad encontrada | Se evidencia interruptures funcionabales encima de la poceta del área de fisico quimico
| Metodología para definición de causas | 5 porqués |  |  |  | x | árbol de problemas |  |  |  | Espina de pescado
| Determinación de las causas que originaron la inconformidad | _1.¿Por qué los tomacorrientes no tienen protección GFCI? - Porque no se instalaron durante la construcción y no se identificaron posteriormente para su instalación 2. ¿Por qué no se identificaron posteriormente? - Porque el laboratorio no cuenta con planos eléctricos que permitan identificar la ubicación de tomacorrientes en relación con fuentes de agua 3. ¿Por qué no se cuenta con planos eléctricos? - Porque no fueron entregados durante la construcción del laboratorio, y no se han elaborado posteriormente 4. ¿Por qué no se han elaborado posteriormente? - Porque no se identificó como requisito crítico para la gestión de seguridad eléctrica y mantenimiento de instalaciones 5.¿Por qué no se identificó como requisito crítico? - Porque no se realizó evaluación de riesgos eléctricos que requiriera documentación técnica completa de las instalaciones
| Sección, actividad , tarea en la cual se detecto la inconformidad | Estandar 4. Bioseguridad y gestión de residuos Detección: Lista de verificación nivel de bioseguridad 2 - LSPD | [5 empty] | Subgerencia | Operativa
[8 empty] | Actividad | Revisión infraestructira del laboratorio
[8 empty] | Tarea | Aplicación del formato CCA-PM-FO102-02 FORMATO INSPECCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA, para revisar ubicación de tomacorrientes
ACCION PREVENTIVA | [7 empty] | ACCION CORRECTIVA
FECHA CIERRE | DESCRIPCION |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE EJECUCIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA
2025-12-12 | [7 empty] | 1.Realizar inspección eléctrica completa identificando todos los tomacorrientes cerca de fuentes de agua, usando el formato CCA-PM-FO102-02 FORMATO INSPECCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA 2.Adquirir e Instalar interruptores GFCI en todos los tomacorrientes ubicados a menos de 1 metro de fuentes de agua 3.Reubicar o suspender tomacorrientes que estén demasiado cerca de pocetas si es técnicamente viable 4. Verificar el funcionamiento de todos los GFCI instalados |  |  |  | 1_Coordinador de laboratorio 2,3 y 4_Subgerente operativa y personal de mantenimiento |  | 1_30/10/2025 2 y 4_ 28/11/2025 3_ 12/12/2025
| Eficiencia de los resultados obtenidos | [6 empty] | Eficiencia de los resultados obtenidos
| Accion concluida | SI |  | NO |  |  |  | Acción concluida | Si |  |  | NO
| Observaciones | [6 empty] | Observaciones
FECHA INCIAL | ASPECTO | DESCRIPCION
2025-09-10 | Requisito Incumplido | Lista de verificación nivel de bioseguridad 2. Ítem 55. Existe iluminación de emergencia
| Descripcion de no conformidad encontrada | No se cuentan con iluminacion de emergencia
| Metodología para definición de causas | 5 porqués |  |  |  |  | árbol de problemas |  |  |  | Espina de pescado |  |  | X
| Determinación de las causas que originaron la inconformidad | Problema central (cabeza del pez): No hay sistema de respaldo para la iluminación del laboratorio de control de calidad Categorías y causas posibles: 1. Recursos Humanos _Personal de diseño sin competencias en seguridad industrial _Ausencia de ingeniero eléctrico certificado durante diseño _Personal de mantenimiento sin formación en sistemas de emergencia 2. Métodos y procedimientos _Falta de procedimiento para análisis de requisitos de seguridad _No existe metodología para evaluación de riesgos eléctricos -Sin protocolo de inspección de seguridad industrial _Ausencia de lista de chequeo de requisitos de emergencia 3. Ambiente / Infraestructura _Sistema eléctrico sin capacidad para circuito independiente _Falta de diseño de red eléctrica de emergencia _Cableado insuficiente para lámparas adicionales 4 Documentación / Registros _No existe matriz de requisitos de seguridad industrial _No se tienen Planos eléctricos del laboratorio que permitan especificar circuitos de emergencia 5. Gestión / Supervisión _Falta de supervisión técnica durante la construcción _Ausencia de validación de cumplimiento normativo _No se realizó evaluación de riesgos de seguridad industrial _Ausencia de inspecciones periódicas
| Sección, actividad , tarea en la cual se detecto la inconformidad | Estandar 4. Bioseguridad y gestión de residuos Detección: Lista de verificación nivel de bioseguridad 2 - LSPD | [5 empty] | Subgerencia | Subgerencia administrativa y financiera, subgerencia operativa
[8 empty] | Actividad | Revisión de condiciones de iluminación laboratorio de control de calidad
[8 empty] | Tarea | Operatividad sistema de iluminación de respaldo
ACCION PREVENTIVA | [7 empty] | ACCION CORRECTIVA
FECHA CIERRE | DESCRIPCION |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE EJECUCIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
2026-02-13 | [7 empty] | 1.Realizar estudio de iluminación de emergencia según normativa vigente 2. Adquirir e instalar lámparas de emergencia en puntos estratégicos del laboratorio (incluyendo su bateria de respaldo ) 3. Verificar que la iluminación de emergencia cubra rutas de evacuación y áreas críticas 4. Realizar pruebas de funcionamiento del sistema |  |  |  | 1_ Subgerencia operativa - contratista externo 2. Subgerente operativa y subgerente administrativa y financiera 3. Contratista externo - coordinador de laboratorio 4. Contratista externo |  | 1_.30/10/2025 2_28/01/2026 3 y 4_ 13/02/2026
| Eficiencia de los resultados obtenidos | [6 empty] | Eficiencia de los resultados obtenidos
| Accion concluida | SI |  | NO |  |  |  | Acción concluida | Si |  |  | NO
| Observaciones | [6 empty] | Observaciones
FECHA INCIAL | ASPECTO | DESCRIPCION
2025-09-10 | Requisito Incumplido | Lista de verificación nivel de bioseguridad 2. Ítem 71. El personal del laboratorio usa de forma correcta la CBS
| Descripcion de no conformidad encontrada | No presentan evidencia de capacitacion del personal en euso y manejo de la cabina
| Metodología para definición de causas | 5 porqués |  |  |  | X | ärbol de problemas |  |  |  | Espina de pescado
| Determinación de las causas que originaron la inconformidad | 1_¿Por qué no se presenta evidencia de capacitación en el uso de la CSB? - Porque no se solicitó ni se archivó el registro de capacitación proporcionada por el proveedor del equipo en el año 2016, cuandio fue adquirida. 2. ¿Por qué no se solicitó ni archivó el registro de capacitación? - Porque no existe un procedimiento documentado de recepción de equipos que incluya la solicitud de registros de capacitación 3. ¿Por qué no existe un procedimiento de recepción de equipos? - Porque no se identificó la documentación de capacitaciones como requisito esencial en la gestión de equipos de bioseguridad 4. ¿Por qué no se identificó como requisito esencial? - Porque no se establecieron requisitos documentales mínimos para demostrar competencias del personal en equipos críticos 5. ¿Por qué no se establecieron requisitos documentales? - Porque el sistema de gestión de calidad no incluye la trazabilidad documental de capacitaciones como evidencia objetiva de competencias del personal
| Sección, actividad , tarea en la cual se detecto la inconformidad | Estandar 4. Bioseguridad y gestión de residuos Detección: Lista de verificación nivel de bioseguridad 2 - LSPD | [5 empty] | Subgerencia | Operativa
[8 empty] | Actividad | Capacitación
[8 empty] | Tarea | Capacitación en manejo de la cabina de bioseguridad
ACCION PREVENTIVA | [7 empty] | ACCION CORRECTIVA
FECHA CIERRE | DESCRIPCION |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE EJECUCIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
2025-12-05 | [7 empty] | 1. Incluir en el CCA-PM-PRO02-04 Programa de inducción y entrenamientio al laboratorio de control de calidad la capacitación teórico-práctica sobre uso correcto de CSB 2. Realizar capacitación al personal identificado con evaluación de competencias 3. Documentar las capacitaciones realizadas |  |  |  | 1_Coordinador de laboratorio 2_ Contratista externo -proveedor equipo 3_ Contratoista y coordinador de laboratorio |  | 1) 17/10/2025 2) 28/11/2025 3) 05/12/2025
| Eficiencia de los resultados obtenidos | [6 empty] | Eficiencia de los resultados obtenidos
| Accion concluida | SI |  | NO |  |  |  | Acción concluida | Si |  |  | NO
| Observaciones | [6 empty] | Observaciones
FECHA INCIAL | ASPECTO | DESCRIPCION
2025-05-07 | Requisito Incumplido | Lista de verificación nivel de bioseguridad 2. Ítem 87. El laboratorio realiza seguimiento a las actividades de implementación de las estrategias documentadas en su manual de bioseguridad.
| Descripcion de no conformidad encontrada | A la fecha aun no se han aplicado auditorias ni listas chequeo de seguimiento a las actividades planteadas en el manual de bioseguridad. Presentan borradores de listas de chequeo que se estan creando para este seguimiento.
| Metodología para definición de causas | 5 porqués |  |  |  | x | ärbol de problemas |  |  |  | Espina de pescado
| Determinación de las causas que originaron la inconformidad | 1) ¿Por qué no se han aplicado auditorías ni listas de chequeo? - Porque están en proceso de desarrollo de las herramientas 2) ¿Por qué las herramientas están aún en desarrollo? - Porque no se priorizó su implementación inmediata tras la aprobación del manual 3) ¿Por qué no se priorizó su implementación? - Porque no se estableció un cronograma de implementación del sistema de bioseguridad 4) ¿Por qué no se estableció un cronograma? - Porque no se asignó un responsable específico para la implementación y seguimiento 5) ¿Por qué no se asignó un responsable? - Porque no se comprendió que el manual requiere un sistema de gestión activo para su efectividad
| Sección, actividad , tarea en la cual se detecto la inconformidad | Estandar 4. Bioseguridad y gestión de residuos Detección: Lista de verificación nivel de bioseguridad 2 - LSPD | [5 empty] | Subgerencia | Operativa - Gestión de talento humano
[8 empty] | Actividad | Ejeución de auditorias internas
[8 empty] | Tarea | Documentación y ejecución de auditorias internas del porceso de control de calidad
ACCION PREVENTIVA | [7 empty] | ACCION CORRECTIVA
FECHA CIERRE | DESCRIPCION |  | RESPONSABLE |  | FECHA LIMITE EJECUCIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA
2025-09-10 | [7 empty] | 1. Finalizar y aprobar las listas de chequeo que se están desarrollando Implementar las auditorías internas de bioseguridad con cronograma definido 2.Realizar primera auditoría interna completa al manual de bioseguridad 3.Generar informes de seguimiento y planes de mejora según resultados |  |  |  | 1,2 y 3- Coordinador de laboratorio |  | 1) 17/10/2025 2) 20/11/2025 3) 12/12/2025
| Eficiencia de los resultados obtenidos | [6 empty] | Eficiencia de los resultados obtenidos
| Accion concluida | SI |  | NO |  |  |  | Acción concluida | Si |  |  | NO
| Observaciones | [6 empty] | Observaciones
Elaboró |  | Revisó: | [6 empty] | Aprobó:
/ /
Carina Tovar Jaramillo |  | Norbely Restrepo / Angie Katerine Duarte / Natalia Rojas | [6 empty] | Sandra Milena Correa Medina
CARGO: Profesional Universitario |  | Jefe oficona control interno de gestión/ Profesional apoyo planeación estratégica/ Porfesional SST | [6 empty] | Gerente General (e)
HISTORIAL DEL CAMBIO | [8 empty] | FECHA | CÓDIGO |  |  |  | VERSIÓN
DESCRIPCIÓN |  | Creación del formato | [6 empty] | 2021-08-03 | CCA-PM-FO28-01 |  |  |  | 1
|  | Actualización | [6 empty] | 2025-05-15 | CCA-PM-FO28-02 |  |  |  | 2
|  | Actualización | [6 empty] | 2025-07-25 | CCA-PM-FO28-03 |  |  |  | 3
Elaboró y/o actualizó: |  | Revisó: |  |  |  | Aprobó:
Carina Tovar Jaramillo |  | Subgerente Operativo |  |  |  | Subgerente Operativo
AREA: Subgerencia Operativa |  | Laura Camila Sánchez Osorio |  |  |  | Laura Camila Sánchez Osorio
CARGO: Profesional Universitario
Fecha: |  | Justificación
2025-05-15 |  | Ajustes a metodología de análisis de causas
2025-07-25 |  | Ajustes campos acciones preventivas y correctivas